DOĞRUDAN TEMİN İLAN

KIRIKKALE HÜKÜMET KONAĞI YANAN ÖLÇÜM HÜCRESİNİN YAPIM İŞİ ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince Doğrudan Temin yöntemiyle piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir

Teklif vermek isteyen isteklilerin 09.11.2020 Pazartesi günü tarihi saat 15:00 a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne kapalı zarf ile birlikte **şahsen** teslim edilmesi gerekmektedir.

\*\*\*Teslim edilen zarflar aynı gün içerisinde saat 15:30’da katılmak isteyen istekliler huzurunda açılacaktır.

**TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)**   |  | | --- | | **İşin Adı:** KIRIKKALE HÜKÜMET KONAĞI YANAN ÖLÇÜM HÜCRESİNİN YAPIM İŞİ | | | | | | | | | | | | |
| **S.**  **No** | | **Poz No** | | **İmalatın Cinsi** | | **Birim** | | **Miktarı** | | **Pursantaj**  **(%)** | |
| 1 | | 22.4.8-008 | | 36 kV, 1250A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı) | | Adet | | 1,000 | |  | |
|  | | Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. -Baralar -Yük ayırıcısı -Kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan yük ayırıcısı -3 Adet YG sigorta -3 Adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır.) -24 kV'a kadar faz-toprak ya da faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-toprak arasına bağlı gerilim transformatörü3 Adet YG sigorta - gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre, - ampermetre ve sayaçlar, - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, - mimik diyagram, - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. - termostat kontrollü ısıtıcı.  Akım ve gerilim ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.  b) Montaj: poz 22.4.1.b’deki şartlarla. | | | | | | | | | |
| 2 | | PİYASA-1 | | KORUMA RÖLESİ | | Adet | | 1,000 | |  | |
| 3 | | PİYASA-2 | | AKIM ENJEKSİYONU | | Adet | | 1,000 | |  | |
| 4 | | PİYASA-3 | | TRAFO ÜST SACININ DEĞİŞMESİ | | Adet | | 1,000 | |  | |
| 5 | | PİYASA-4 | | İLAVE KORUMA RÖLESİ | | Adet | | 1,000 | |  | |
| 6 | | PİYASA-5 | | FAN | | Adet | | 2,000 | |  | |
| 7 | | PİYASA-6 | | SAYACA GİDEN KABLOLARIN YENİLENMESİ | | Adet | | 1,000 | |  | |

DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)

Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır.

Aşağıda açık adresi yazılı firmaya gidilerek yapılan araştırmada ihtiyacımız olan mal veya hizmetlerin aşağıda belirtilmiş olan fiyatlardan satın alınabileği tespit edilmiştir. .../.../2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | BİRİM FİYATA ESAS İŞ | | | BİRİMİ | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
| 1 | KIRIKKALE HÜKÜMET KONAĞI YANAN ÖLÇÜM HÜCRESİNİN YAPIM İŞİ. (Ekli Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde) | | | ADET | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | | | |  |
| YAZIYLA : | | | | | | |  |

Teklif verenin Adı Soyadı