DOĞRUDAN TEMİN İLAN

Kırıkkale Merkez Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu Çatı onarım işleri Doğrudan Temin yöntemiyle piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler teknik şartnamesi aşağıda belirtilmektedir

Teklif vermek isteyen isteklilerin 06.10.2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

**TEKNİK ŞARTNAME**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı:** KIRIKKALE MERKEZ CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU ÇATI ONARIM İŞİ | | | | | |
| **İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları | | | | |  |
| **S.**  **No** | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birim** | **MAHAL** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Özel-Çatı Akıntılarının Onarımı | 19m eninde 29m genişliğindeki sandviç panel çatı örtüsü üzerindeki vida delikleri ve kurşun deliklerinin Dayson silikon ile kapatılması kalkan sac kısımlarının vidalanması. | Adet | **SPOR SALONU ÇATISINA YAPILACAKTIR.** |
|  | Teknik Tarifi: 19m eninde 29m genişliğindeki sandviç panel çatı örtüsü üzerindeki vida delikleri ve kurşun deliklerinin Dayson silikon ile kapatılması kalkan sac kısımlarının vidalanması yapılacaktır. | | | |
| 2 | Özel-Mahya | 0.50 mm kalınlığında 90cm eninde serbest boy renkli bükme sacdan çatı mahyası işlerinin yapılması.(Vinç v.b. araç kiralama bedelleri dahil)(her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil) | m | **SPOR SALONU ÇATISINA YAPILACAKTIR.** |
|  |  | | | |