**DOĞRUDAN TEMİN İLAN**

“YAHŞİHAN İLÇESİ YENİŞEHİR ULU CAMİ DIŞ YALITIMI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

Teklif vermek isteyen isteklilerin 25.01.2021 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne kapalı zarf ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

\*\*\*Teslim edilen zarflar aynı gün içerisinde saat 14:30’da katılmak isteyen istekliler huzurunda açılacaktır.

**TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı:** YAHŞİHAN İLÇESİ YENİŞEHİR ULU CAMİ DIŞ YALITIMI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ | | | | | | | |
| **İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları | | | | |  | | |
| **S.**  **No** | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birim** | **Miktarı** | | **Pursantaj**  **(%)** | |
| 1 | Özel-1 | 5 cm.kalınlığında EPS levha 16 kg/m³, Ekspande (genlestirilmis) Polistren Köpük (EPS) levhalar (TS EN 13163) (Her türlü nakliye,yükleme ve indirme giderleri yüklenici firmaya ait olacak şekilde idarenin göstereceği yere indirilecektir) | **m²** | **965,000** | |  | |
|  | Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Dış cephe ısı yalıtım sistemleri için yüzeylere dik çekme dayanımı 100 kpa, Boyutsal kararlılığa en az DS(N) 2 sınıfı, uzun süreli kısmi daldırmada su emmesi 0,3kg/m2, yanıcılık sınıfı E olan ekspande (genleştirilmiş) polistren köpük levhalar | | | | | |

**METRAJ CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı:** YAHŞİHAN İLÇESİ YENİŞEHİR ULU CAMİ DIŞ YALITIMI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ | | | | | | | | | | | |
| **İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları | | | | | | | | | | | |
| **Açıklama** | | **Adet** | | **Boy** | | **En** | | **Yükseklik** | | **Azı**  **Çoğu** | |
| **Özel-1:** 5 cm.kalınlığında EPS levha 16 kg/m³, Ekspande (genlestirilmis) Polistren Köpük (EPS) levhalar (TS EN 13163),Birimi: **m²**  (Her türlü nakliye,yükleme ve indirme giderleri yüklenici firmaya ait olacak şekilde idarenin göstereceği yere indirilecektir.) | | | | | | | | | **965,000** | |
| EPS levha | 1 | | 965 | |  | |  | | 965,000 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)** | | | | | |
| Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../.../2021 | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | | | | | |
|  | **SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN** | | | | |
| **S.No** | **BİRİM FİYATA ESAS İŞ** | **MİKTARI** | **ÖLÇÜSÜ** | **BİRİM FİYATI** | **TOPLAM TUTAR** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
|  | **TOPLAM:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teklif verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası | |
|  |  |  |  |