İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyon Raporu)

 5302 Sayılı yasa kapsamında kurulan Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu olarak 13 Aralık 2016 – 19 Aralık 2016 tarihleri arasında toplanarak 2016 Yılı Ekim ayında alınan kararların uygulaması ve yapılan çalışmalarının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

EKİM AYI İL ENCÜMEN KARARLARI

1. Delice İlçesi Baraklı Köyü 121 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait imar uygulaması onaylanmıştır.
2. Keskin İlçesi Konur Köyü hudutlardı dahilinde 259 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine mevzuata aykırı yapılan inşaat için 2.133.96.-TL. idari para cezası verilmiştir.
3. Delice İlçesi Büyükyağlı Köyü hudutları dahilinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 20.048.-m2 analı yer, kum ocağı açılmak üzere 125.000.00.-TL.ye ihale edilerek kiraya verilmiştir.

EKİM AYI İLGENEL MECLİSİ KARARLARI

 1-İl Genel Meclisinin Ekim ayında almış olduğu Balışeyh Aydınşeyh Köyü içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla İl Özel İdare Teknik Elemanlarınca inceleme yapılarak boruların değiştirilmesine yönelik karar gereği etüt çalışmalarına devam edildiği, çalışmanın bitirildiğinde gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edilmiştir.

 2-Muhtarlıkların talepleri doğrultusunda kapan belediyelere ait binalarda Belediyelerce kullanılan yerlerin Muhtarlıklara tahsis edilmesiyle ilgili kararın, Muhtarlıklara bildirildiği, henüz Muhtarlıkların binaları teslim almadığı ifade edilmiştir.

 3-Balışeyh İlçesi Kargın Köyünde Hayvanların sulamasında kullanılmak üzere çeşme ve gölet yapılması için Etüt Çalışması yapılmasına yönelik kararın henüz uygulamaya konamadığı, bu hususla ilgili olarak 2017 yılı içinde bütün köylerde çalışma yapılacağı ifade edilmiştir.

,          YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİM AYI (2016) ÇALIŞMA RAPORU

\* Bahşılı ilçesi Çamlıca köyü stabilize yol yapım çalışması tamamlanmıştır.

\* 25 km yolda stabilize bakım-onarım çalışması yapılmıştır.

\* 28 km yolda yama çalışması yapılmıştır.

\* Köy yollarında eksik trafik işaret levhaları tespit ve onarım çalışması yapılmıştır.

\* 6 köyde köy içi çevre düzenlemesi yapıldı.

\* Muhtelif köy yolları ile köy içi yollara büz atıldı.

\* Kırıkkale il genelinde toplam 15 köyde makineli bakım çalışması yapılmıştır.

\* Gelen talepler doğrultusunda köy imar yolları açıldı.

\* Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerle ilgili olarak, İdare oluru alınarak çalışmalar yapıldı.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE EKİM 2016 YAPILAN İŞLER** |   |   |
| **S.No** | **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | **Koruge Boru (mt)** | **AÇIKLAMALAR** | **Yapım Tarihi** |
| **Başlama** | **Bitiş** |
| **1** | SULAKYURT | AMBARDERE |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 01.10.16 |   |
| **2** | YAHŞİHAN | HİSARKÖY |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 02.10.16 |   |
| **3** | KESKİN | KÖPRÜKÖY | 200 | Mt.lik hat yapıldı | 03.10.16 | 05/10/16 |
| **4** | SULAKYURT | ÇEVRİMLİ |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 06.10.16 |   |
| **5** | SULAKYURT | KORUKÖY | 20 | Mt.lik hat yapıldı | 06.10.16 |   |
| **6** | SULAKYURT | KIYIHALİLİNCELİ | 20 | Mt.lik hat yapıldı | 07.10.16 |   |
| **7** | KESKİN | BÜYÜKCECELİ | 400 | Mt.lik hat yapıldı | 08.10.16 | 10/10/16 |
| **8** | KESKİN | BÜYÜKCECELİ | 110 | Mt.lik hat yapıldı | 11.10.16 | 12/10/16 |
| **9** | YAHŞİHAN | IRMAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 13.10.16 | 14/10/16 |
| **10** | BALIŞEYH | YK.KARAKISIK | 210 | Mt.lik hat yapıldı | 15.10.16 |   |
| **11** | SULAKYURT | ESENPINAR | 185 | Mt.lik hat yapıldı | 16.10.16 | 17/10/16 |
| **12** | BALIŞEYH | HÜSEYİNBEYOBASI |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 18.10.16 |   |
| **13** | YAHŞİHAN | KILIÇLAR |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 19.10.16 |   |
| **14** | MERKEZ | KARACALI | 20 | Mt.lik hat yapıldı | 20.10.16 |   |
| **15** | YAHŞİHAN | IRMAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 21.10.16 |   |
| **16** | MERKEZ | HASANDEDE |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 22.10.16 |   |
| **17** | KESKİN | CERİTMÜMİNLİ | 15 | Mt.lik hat yapıldı | 23.10.16 |   |
| **18** | BALIŞEYH | ELDELEK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | 24.10.16 |   |
| **19** | BALIŞEYH | YK.KARAKISIK | 6 | Rogar Kapağı kondu | 24.10.16 |   |
| **20** | ÇELEBİ | KARAYAKUP | 14 | Mt.lik hat yapıldı | 25.10.16 |   |
| **21** | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | 10 | Mt.lik hat yapıldı | 27.10.16 |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | **İçme Suyu Malzemeleri** | **AÇIKLAMALAR** |  |
| **AİT OLDUĞU AY** |
| **399** | BAHŞİLİ | Y.SARIKAYALAR | Köy içerisindeki ve dağdan gelen hattaki patlaklar yapıldı. | Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 25 mm Puşvit 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **400** | BAHŞİLİ | SARIKAYALAR | Köy içerisindeki patlaklar yapıldı.Selin açtığı dağ hatları kapatıldı.  |   | 2016 EKİM AYI |
| **401** | YAHŞİHAN | IRMAK | Köy içerisindeki patlaklar yapıldı. | Ø 63 mm PVC Maşon1 Ad.Ø 50/63 mm Düşürücü2 Ad.Ø 40/50 Düşürücü 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **402** | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | Köy içerisindeki patlaklar yapıldı. | Ø 75 mm PVC Maşon 4 AdØ 25 mm Puşvit 4 Ad.Ø75 mm PVC Boru 6 mt. | 2016 EKİM AYI |
| **403** | KESKİN | YENİYAPAN | Dağıtım odasına kör tapa takıldı. | Ø 90 mm Kör tapa 1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **404** | SULAKYURT | FARAŞLI | Su göletine keşif yapıldı. |   | 2016 EKİM AYI |
| **405** | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | Dağdan gelen hattı kepçenin çalışma sırasında kırılan yer tamir edildi. | Ø 110 mm PVC Maşon 4 Ad.Ø110 mm PVC Boru 6 mt. | 2016 EKİM AYI |
| **406** | YAHŞİHAN | IRMAK | Köy içerisindeki patlaklar yapıldı. | Ø 63 mm Puşvit 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **407** | SULAKYURT | ÇEVRİMLİ | Köy içerisindeki patlaklar yapıldı. | Ø 63 mm Puşvit 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **408** | SULAKYURT | ANBARDERE | Köy içindeki patlaklar yapıldı.Saat odasındaki arıza giderildi. | Ø 25 mm Puşvit 4 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **409** | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | Köy içerisindeki patlaklar yapıldı. Borular açıldı. | Ø 63 mm PVC Manşon 2 Ad.Ø 110 mm PVC Manşon 4 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **410** | KESKİN | CERİTKALE | Köy içerisindeki hat değiştirildi.  | Ø 75 mm PE Boru 100 mtØ75 mm Puşvit 2 Ad.. | 2016 EKİM AYI |
| **411** | MERKEZ | KARACAALİ | Su deposundaki vanaların bakımı yapıldı. |   | 2016 EKİM AYI |
| **412** | BALIŞEYH | BEŞBIÇAK | Dağdan gelen hattın havası alındı. | Ø 110 mm Hazır tamir takımı 1 Ad | 2016 EKİM AYI |
| **413** | MERKEZ | KARACAALİ | Su deposunda vana değişimi yapıldı. | Ø 50 mm Volanlı vana | 2016 EKİM AYI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **414** | BALIŞEYH | BEŞBIÇAK | Dağdan gelen suyun havası alındı .Su depoya akıtıldı. |   | 2016 EKİM AYI |
| **415** | YAHŞİHAN | IRMAK | Karakol ve Muhtarlığa su hattı döşendi. | Ø 110 mm Te 1 Ad. 110/90 Düşürücü 1 Ad.Ø110 mm PVC Boru 6 mt. | 2016 EKİM AYI |
| **416** | BAHŞİLİ | KÜREBOĞAZI | Dağdan depoya gelen hattaki arızalar giderildi. | Ø 75 mm Manşon 4 Ad.Ø 75 mm PVC Boru 6 mt.Ø 90 mm Manşon 1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **417** | MERKEZ | DAİREİÇİ | Daire içindeki patlaklar yapıldı. | Ø40 mm Puşvit 2 Ad. |  |
| **418** | MERKEZ | KAZMACA | Dağdan köye gelen hattaki tıkanıklık giderildi. | Ø 50 mm PE Boru 200 mt.Ø 50 mm Puşvit 4 Ad.Ø 63 mm Manşon 4 Ad. |  |
| **419** | SULAKYURT | FARAŞLI | Su Göletindeki vana değiştirildi. | Ø 110 mm Volanlı vana1 Ad.Ø 200/110 mmDüşürücü redüksiyon(Demir) 1 Ad.Ø 110 mm Demir Flanş1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **420** | SULAKYURT | ANBARDERESİ | Toplama odasındaki Arıza giderildi. | Ø 25 mm Puşvit 4 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **421** | KESKİN | TAKAZLI | Dağıtım odalarında bakım yapıldı.ve vana değiştirildi. | Ø65 mm Volanlı vana | 2016 EKİM AYI |
| **422** | KESKİN | KAYALAKSOLAKLISI | Toplama odasındaki vana değişimi yapıldı. | Ø 63 mm Küresel vana 2 Ad.Ø63 mm Demir dirsek 1 Ad.Ø 63 mm Demir Nipel 1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **423** | KESKİN | TİLKİLİ | Dağ hattındaki arıza giderildi.Su pompasındaki vana değişti. | Ø 75 mm Puşvit 2 Ad.Ø 75 mm PVC Boru 6 mt.Ø65 mm Volanlı vana1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **424** | YAHŞİHAN | BEDESTEN | Su deposunda vana değişimi yapıldı | Ø 110 mm Volanlı vana 1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
|  |  |  |  |  | 2016 EKİM AYI |  |  |  |
| **425** | KESKİN | AŞAĞIŞEYH | Köy içindeki arızalar giderildi. | Ø25 mm Puşvit 8 Ad.Ø 75 mm Manşon 3 Ad.Ø 75 mm PVC Boru 6 mt. | 2016 EKİM AYI |
| **426** | BALIŞEYH | KENANBEYOBASI | Köy içerisindeki büz koyma çalışmasında hat borusu kırılmıştır .Boru hattındaki arıza yapıldı. | Ø 63 mm PE Boru 20 mt.Ø63 mm Puşvit 2 Ad.Ø 20 mm Puşvit 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **427** | KESKİN | CERİTKALE | Köy içerisindeki arızalar giderildi. | Ø 90 mm PVC Manşon 4 Ad.Ø90 mm PVC Boru 6 mt.Ø75 mmpvc Manşon 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **428** | MERKEZ | KARACAALİ | Su deposundaki vanaların bakımı yapıldı. |   | 2016 EKİM AYI |
| **429** | KESKİN | SEYİFLİ | Depodan gelen hat tamiri yapıldı. | Ø 110 mm PVC Manşon 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **430** | KESKİN | CABATOBASI | Su pompasındaki tahliye borusuna bakım yapıldı. | Ø 75 mm pvc Manşon 6 Ad.Ø75 mm PVC Boru 6 mt.Ø75 mm Kelepçe 1 Ad.Ø 32 mm Demir Düşürücü 1 Ad.Ø20 mm Puşvit 1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **431** | KESKİN | CABATOBASI | Su pompasındaki tahliye hattına boru döşendi. | Ø 75 mm PE Boru 200 mt.Ø 75 mm Puşvit 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **432** | BALIŞEYH | KOÇUBABA | Su Pompasına giden hattaki arıza giderildi. | Ø140 mm PVC Manşon 1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **433** | KESKİN | EROĞLU | Köy içerisindeki arızalar giderildi. | Ø 63 mm PVC Boru 6 mt.Ø 63 mm PVC Manşon 1 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **434** | KESKİN | İNZİLOĞLU | Köy içerisindeki arızalar giderildi. | Ø 75 mm Kolay tamir takımı | 2016 EKİM AYI |
| **434** | BALIŞEYH | KÖSEDURAK | Köy içerisindeki tamiratlar yapıldı.Köy çeşmesine boru döşendi. | Ø 75 mm PVC Manşon 4 Ad.Ø 75 mm Puşvit 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **435** | YAHŞİHAN | IRMAK | Köy içerisindeki arızalar giderildi.Muhtarlığın suyu akıtıldı. | Ø 20 mm Puşvit 2 Ad.Ø 32 mm Puşvit 2 Ad. | 2016 EKİM AYI |
| **436** | BAHŞİLİ | KÜREBOĞAZI | Köy içerisindeki Patlaklar yapıldı Köy içerisindeki drenaj açıldı. |   | 2016 EKİM AYI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2016 Yılı Ekim ayında İl Genel Meclisi ve İl Encümen kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alınmış, ayrıca yerinde incelemeler yapılarak yukarıdaki rapor 5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında hazırlanarak İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmuştur.

KOMİSYON BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SÖZCÜ

Ahmet ZEYBEKOĞLU Ahmet DURAN Zeynel CAN

 ÜYE ÜYE

Selahattin YILDIRAN Ünal TAMKOÇ

TASDİK OLUNUR

19.12.2016

Murat ÇAYKTARA

İl Genel Meclis Başkanı