İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyon Raporu)

5302 Sayılı yasa kapsamında kurulan Meclis, Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu olarak 22 Haziran 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 5 gün toplanarak 2017 Yılı Mayıs ayında alınan kararların uygulaması ve yapılan çalışmalarının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

İL ENCÜMEN KARARLARI:

1-İl Encümeninin Mayıs ayı toplantısında Merkez Yukarı Mahmutlar Köyü 114 ada 37 ve 38 nolu parsellerin tevhidi onaylanmış ve alınan kararın uygulamaya konduğu bildirilmiştir.

2-Keskin İlçesi Seyifli Köyü 122 ada 24 parsel lehine, 122 ada 75 parsel aleyhine ve Balışeyh İlçesi İzzettin Köyü 1870 parsel lehine ve 2228 parsel aleyhine irtifak hakkı onayı verilmiş, alınan kararların uygulamaya konduğu bildirilmiştir.

3-Keskin İlçesi Köprü Köyü 311 ada 8 nolu parelin iki parçaya ifrazı onaylanmış ve alının kararın uygulamaya konduğu bildirilmiştir.

4-İl Özel İdare Bütçesine Sağlık Bakanlığından aktarılan ödenekten Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi ödemeleri için 800.000.00.-TL. aktarma yapılmıştır.

5- İlimiz Balışeyh İlçesi Işıklar Köyü hudutlarız dahilinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 17877 m2 alanlı yerde, Kum ocağı işletmesi için ihale kararı alınmış, karar gereği yerine getirilerek ihaleye çıkıldığı bildirilmiştir.

İL GENEL MECLİSİ KARARLARI:

1-İl Genel Meclisinin Mayıs ayı toplantısında karara bağlanan, Çelebi İlçesi Kardağaç Köyüne içme suyu ve kanalizasyon için, boru yardımı yapılmasına ait karar gereği, yerinde inceleme yapıldığı, teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra gerekli boru yardımını gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

2-İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan yolların sıcak asfalt yapılması için kredi kullanılması ve işin ihale edilmesine yönelik kararların uygulamaya konduğu, işin ihale edilerek sözleşme aşamasına getirildiği bildirilmiştir.

3- 2016 Yılı Kesin hesabına ait karar gereği, bütçede yapılması gereken işlemlerin tamamlandığı bildirilmiştir.

4-Köylere ve Birliklere yardım kararlarının uygulamaya konduğu ödeneklerin birliklere aktarıldığı ifade edilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | **Mayıs Ayı İçme Suyu çalışmaları** | **AÇIKLAMALAR** |
|
| **1** | KESKİN | CERİTKALE | 90/90 Te 1 Ad. 90/75 Düşürücü 1 Ad. Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 90 mm PVC Boru 10 mt.Ø 75 mm Puşvt 2 Ad. | Köy içerisindeki Kanalizasyon çalışmasında su arızası oluşmuş Arıza giderildi. |
| **2** | KESKİN | ESATMÜMİNLİ |  | Köy su deposunda kontrol yapıldı .Vanalar ayarlandı. |
| **3** | KESKİN | CEBRAİLLİ | Ø 90 mm PVC Manşon 4 Ad. Ø 75 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 75 mm Pe Boru 10 mt. | Su deposundan Köye giden hattaki ve Su pompasından depoya giden hattaki arıza giderildi. |
| **4** | KESKİN | YENİYAPAN | Ø 90 mm PE Boru 50 mt. Ø 90 mm Puşvit 2 Ad. | Dağdan gelen su hattındaki arıza giderildi. |
| **5** | ÇELEBİ | HACIYUSUFLU | Ø 90 mm PVC Manşon 3 Ad. Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. | Köy içerisindeki Patlaklar yapıldı. |
| **6** | KESKİN | CEBRAİLLİ | Ø 75 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 75 mm PVC Boru 6 mt. | Çalışma esnasında kırılan hat tamir yapıldı. |
| **7** | SULAKYURT | ESENPINAR | Ø90 mm PVC Manşon 1 Ad.Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. | Su deposunda tamirat yapıldı. |
| **8** | BALIŞEYH | KÖSEDURAK | Ø 80 mm Volanlı Vana 1 Ad. | Su deposunda kontrol yapıldı. |
| **9** | KESKİN | TAKAZLI | Ø 65 mm Volanlı vana 1 ad. Ø 75 mm PVC Kör tapa 1 Ad. | Su pompasında çalışma yapıldı. Tahliye hattına vana ve kör tapa takıldı. |
| **10** | ÇERİKLİ | YENİYAPAN | Ø 90 mm PVC Boru 24 mt.Ø 90 mm Puşvit Manşon 1 Ad. | Dağdan gelen hattaki arıza yapıldı. |
| **11** | BALIŞEYH | KILEVLİ | Ø 20 mm Puşvit 6 Ad. Ø 63/50 Düşürücü 2Ad. Ø 32 mm Puşvit 2 Ad. Ø 32 mm PE Boru 30 mt.Ø 50 mm PE Boru 10 mt. | Köy içerisindeki arıza yapıldı. |
| **12** | KESKİN | KONUR | Ø 90 mm Puşvit 6 Ad. Ø90 mm PE Boru 50 mt. Ø 20 mm Puşvit 20 Ad. Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. | Köy içerisinde arızalar yapıldı. |
| **13** | KESKİN | KONUR | Ø 90 mm Puşvit Manşon 4Ad. Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 20 mm Puşvit 8 Ad. Ø 90 mm PE Boru 10 mt. | Köy içerisindeki arızalar giderildi. |
| **14** | SULAKYURT | FARAŞLI | Ø90 mm PVC Boru 6 mt. Ø 90 mm PVC Maşon 4 Ad. Ø 50 mm Küresel Vana 1 Ad. | Köy içerisindeki arızalar giderildi. |
| **15** | KESKİN | CERİTKALE | Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 20 mm Puşvit 6 Ad. | Köy içerisindeki Kanalizasyon çalışmasında su arızası oluşmuş Arıza giderildi. |
| **16** | KESKİN | KAVURGALI | Ø 63 mm PVC Mnşon 1 Ad. | Dağdan su deposuna gelen hattaki arıza giderildi. |
| **17** | KESKİN | KARAFAKILI | Ø 90 mm Puşvit Manşon 1 Ad. | Su deposundan Köy hattındaki arıza giderildi. |
| **18** | SULAKYURT | İMAMOĞLU ÇEŞMESİ | Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. Ø 25 mm Puşvit 2 Ad. Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. | Dağdan gelen hattaki arızalar giderildi. |
| **19** | SULAKYURT | KIYIHALİLİNCELİ | Ø 50 mmVolanlı vana 1 Ad. Ø Demir Muh.2 Ad. Ø 63 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 90/63 mm Düşürücü Redüksiyon 1 Ad.Ø 63 mm Tee 1 ad.Ø 63 mmPE Boru 100 mt. | Köy içerisindeki Arızalar giderildi. |
| **20** | BALIŞEYH | KIRLANGIÇ | Ø 65 mm vana 1 Ad. | Su pompasında vana değişti. |
| **21** | DELİCE | BÜYÜKAVŞAR | Ø 125 mm PVC Boru 6 mt. Ø 125 mm PVC Maşon 1 Ad. | Su deposundan köye giden hatta kireçlenmeden tıkanma varmış açıldı. |
| **22** | DELİCE | İMİRLİ | Ø 50 mm PE Boru 10 mt.Ø 50 mm Puşvit 8 Ø 63/50 Düşürücü 1 Ad. | Köy içerisindeki arıza giderildi.Dağdan gelen su tıkanmış açıldı. |
| **23** | DELİCE | ESKİKIŞLA | Ø 50 mm PE Boru 20 mt. Ø 50 mm Puşvit 6 Ad. | Su hattındaki arıza yapıldı. |
| **24** | YAHŞİHAN | BEDESTEN | Ø 63 mm Te 1 Ad. Ø 63/50 mm Düşürücü Puşvit 1 Ad. Ø PVC Manşon 1 Ad.Ø 63 mm PVC Boru 6 mt. | Dağdan gelen su hattındaki tıkanma açıldı. |
| **25** | BALIŞEYH | KENANBEYOBASI | Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. | Köy içerisindeki arıza giderildi. |
| **26** | KESKİN | TURHANLI |  | Köy içerisindeki Toplama odasında kontrol yapıldı. |
| **27** | KESKİN | CERİTMÜMİNLİ | Ø 90/90 mm Tee1 Ad. Ø90 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. | Ø90/90 mm Tee 1 Ad. Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. 90 mm PVC Boru 6 mt. |
| **28** | DELİCE | ÇOĞUL | Ø 80 mm Volanlı Vana 1 Ad. | Su toplama odasındaki vana değişti |
| **29** | DELİCE | KOCABAŞ | Ø110 mm PVC Boru 6 mt. 110 mm Tee 1 Ad. 110/75 Düşürücü 1 Ad. | Arıza giderildi. |
| **30** | KESKİN | TURHANLI |  | Su Pompası söküldü. |
| **31** | SULAKYURT | GÜZELYURT | Ø 110 mm PVC Boru 100 mt.Ø 110 mm Tee Puşvit 2 Ad. Ø 110/90 Düşürücü 1 Ad. Ø 75 mm Dirsek 2 Ad. Ø 110/75 Düşürücü PVC 1 Ad. Ø 110 mm Puşvit 2 Ad. Ø 90 mmPuşvit 1 Ad.Ø 110 mm PVC Manşon 1 Ad. Ø 110 mm Kör tapa 1 Ad. Ø90 mm Kör Tapa 1 Ad. | Su deposunda bağlantı açılması yapıldı. |
| **32** | YAHŞİHAN | KEÇİLİ | Ø 75 mm PE Boru 400 mt.Ø75/63 mm Düşürücü 2 Ad. Ø 75 mm Puşvit 4 Ad. Ø 20 mm PE Boru 100 mt. Ø 20 mmPuşvit 6 mt. | Dağdan gelen su hattında yenilenme yapıldı. |
| **33** | MERKEZ | KARACAALİ | Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. Ø 90 mm PVC Manşon 1Ad. | Köy içerisindeki arızalar giderildi. |
| **34** | VALİLİK | KONAĞI | Ø 140 mm PVC Manşon 3 Ad. Ø 90 mm PVC Maşon 1 Ad. | Sulama hattındaki arıza giderildi. |

MAYIS AYI YOL ÇALIŞMALARI

İl Özel İdaresi Sorumluluk alanında bulunan yollarda bakım onarım yama levha çalışmaları yapılmış ve yağışlar nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderildiği bildirilmiştir.

5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi olan “Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” yetkileri kapsamında hazırlanan Komisyon raporu İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.

KOMİSYON BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SÖZCÜ

Yılmaz CEBECİ Ahmet DURAN Zeynel CAN

-

ÜYE ÜYE

Selahattin YILDIRAN Ünal TAMKOÇ

TASDİK OLUNUR

30/06/2017

Murat ÇAYKARA

İl Genel Meclisi Başkanı