İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyon Raporu)

5302 Sayılı yasa kapsamında kurulan Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu olarak 27 Mart 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında toplanarak 2017 Yılı Şubat ayında alınan kararların uygulaması ve yapılan çalışmalarının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

Şubat Ayında İl Encümeninde alınan Kararlar:

1. Delice İlçesi Fadılobası Köyü hudutları dahilinde 2369 parselde kayıtlı yapıya 820.63.-TL. idari para cezası uygulanmış yapının ruhsatlandırma imkanı olmadı için 2017/9 sayılı İl Encümen kararıyla yıkımına karar verilmiştir. Kararın ilgiliye tebliğ edildiği, yasal sürenin dolması halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edilmiştir.
2. Balışeyh İlçesi Beyobası Köyünde bulunan minareli su işletmesinin mevzuatlara uymadığı için ruhsatı iptal edilmiş, yeniden ihale edilmek üzere 2017/10 sayı ile karara bağlanmıştır. Söz Konusu ihalenin 19 Nisan 2017 tarihinde yapılacağı ifade edilmiştir.

Şubat Ayı İl Genel Meclisi Kararları:

1. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Keskin İlçesi Konur Köyünde bulunan 3 nolu dükkan 2017/24 sayılı İl Genel Meclisi Kararıyla Muhtarlığa tahsis edilmiş, kararın Muhtarlığa bildirildiği işlemlerin devam ettiği bilgisi alınmıştır.
2. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Balışeyh İlçesinde bulunan 160 ada 21 parselde kayıtlı taşınmazın tahsisi için alınan 2017/27 sayılı İl Genel Meclisi kararı Balışeyh İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiş işlemlerin tamamlanma aşamasında olduğu bilgisi alınmıştır.
3. İl Genel Meclisinin Şubat ayı toplantısında karara bağlanan boru yardıma ait kararla doğrultusunda planlamaların yapıldığı, Nisan ayı içinde gerekli yardımların tamamlanacağı ifade edilmiştir.
4. İl Genel Meclisince 2017 tarih ve 33 sayı ile karara bağlanan kullanılmayan taşınmazların satışına ait çalışmaların devam ettiği, üzerlerinde bulunan haciz ve diğer engellerin kaldırılmasıyla satışa çıkarılacağı ifade edilmiştir.
5. Bahşili İlçesi Kararahmetli Köyünde bulunan ve Karayolları tarafından talep edilen taşınmazların bedeli mukabilinde devrine ait 2017/38 sayılı kararın Karar yolları Genel Müdürlüğüne bildirildiği işlemlerin en kısa zamanda tamamlanacağı ifade edilmiştir.
6. Kredi ve yol yapımına ait kararların planlama aşamasında olduğu, çalışmaların tamamlanması halinde gerekli bilgilendirmenin yapılacağı bildirilmiştir.

2017 YILI ŞUBAT AYI KÖY YOLLARI ÇALIŞMALARI

2017 Yılı Şubat ayında İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan yollarda bakım, kumlama gibi çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir.

ŞUBAT AYI İÇME SULARI ÇALIŞMALARI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **İLÇESİ** | | | **KÖYÜ** | | | **İçmeSuyuMalzemeleri** | | | | **AÇIKLAMALAR** | | | |
|
| **1** | MERKEZ | | | KARACAALİ | | |  | | | | Su deposunda vanalar donmuş vanaların tamiri yapıldı.su verildi. | | | |
| **2** | KESKİN | | | KAYALARSOLAKLISI | | | Ø 50 mm volanlı vana 1 Ad. | | | | Su pompasındaki vanalar donmuştu .Arıza giderildi. | | | |
| **3** | KESKİN | | | KAVURGALI | | |  | | | | Vana donmuş kontrol edildi. Arıza giderildi. | | | |
| **4** | BAHŞİLİ | | | KARAAHMETLİ | | | Ø 110 mm PVC Boru 6 mt.Ø110 mm Puşvit dirsek 2 Ad.Ø 110 mm PVC Manşon 2 Ad. | | | | Köy içerisindeki arızalar giderildi. | | | |
| **5** | KESKİN | | | GÖÇBEYLİ | | |  | | | | Su pompasında donmadan dolayı sular akmıyormuş don olayı giderildi su akıtıldı. | | | |
|  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | |
| **6** | BALIŞEYH | | | HÜSEYİNBEYOBASI | | | Ø 63 mm Puşvit 3 Ad. Ø 63 mm PE Boru 6 mt. | | | |  | | | |
| **7** | KESKİN | | | KAYALARSOLAKLISI | | |  | | | | Su pompasındaki don olayı çözüldü. | | | |
| **8** | DELİCE | | | BARAKLI | | | Ø 110 mm Puşvit 2 Ad. Ø 110 mm PE Boru 3 mt. | | | | Dağdan gelen su hattında toprak kaymasından boru hattı sökülmüş, arıza giderildi. | | | |
| **9** | BALIŞEYH | | | HÜSEYİNBEYOBASI | | | Ø 75 mm Küresel vana 1 Ad.Ø 75 mm PVC Boru 12 mt. Ø 75 mm Manşon 6 Ad. Ø 75 mm Puşvit 2 Ad. | | | | Dağdan gelen hattaki don olayı açıldı. | | | |
| **10** | MERKEZ | | | KARACAALİ | | |  | | | | Su deposundaki flanşlardan su kaçağı tamiri yapıldı. | | | |
| **11** | SULAKYURT | | | İMAMOĞLU ÇEŞMESİ | | | Ø 90 mm Manşon 2 Ad. Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. | | | | Dağdan gelen hattaki patlak yapıldı. | | | |
| **12** | MERKEZ | | | KARACAALİ | | | Ø 80 mm Volanlı vana 2 Ad. | | | | Su deposundaki vanalar değişti. | | | |
| **13** | KESKİN | | | CERİTKALE | | | Ø 75 mm Puşvit 2 Ad. Ø 75 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 75 mm PE Boru 10 mt. | | | | Köy içindeki arızalar giderildi. | | | |
| **14** | DELİCE | | | ŞAHCALI | | | Ø 50 mm Küresel vana 1 Ad.Ø 40 mm Puşvit 2 Ad.Ø 50/40 mm Düşürücü 1 Ad. | | | | Su pompasındaki vanalar değişti. | | | |
| **15** | BALIŞEYH | | | KOÇUBABA | | | Ø 75 mm PVC Manşon 1 Ad. | | | | 125 mm vananın bakımı yapıldı. | | | |
| **16** | SULAKYURT | | | İMAMOĞLU ÇEŞMESİ | | | Ø 90 mm PVC Manşon 1 Ad. | | | | Dağdan gelen hattaki patlak yapıldı. | | | |
| **17** | BAHŞİLİ | | | KÜREBOĞAZI | | | Ø 90 mm PVC Boru 6 mt.Ø PVC Manşon 2 Ad. Ø 63 mm PVC Boru 6 mt.Ø 63 mm PVC Manşon 2 Ad. | | | | İsale hattındaki patlaklar yapıldı. | | | |
| **18** | KESKİN | | | ÇAMURABATMAZ | | | Ø 90 mm PVC Manşon 4 Ad. | | | | Dağdan gelen grup hattında arıza arandı. | | | |
| **19** | BALIŞEYH | | | YUKARI/AŞ.KARAKISIK | | | Ø 63 mm Kör Tıpa 1 Ad. | | | | Depoların kontrolü yapıldı. | | | |
| **20** | KESKİN | | | ÇAMURABATMAZ | | | Ø 90 mm PVC Manşon 8 Ad.Ø 90 mm Kolay tamir takımı 1 Ad.Ø 90 mm PVC Boru 12 mt. | | | | Grup suyundaki su akıtıldı. | | | |
| **21** | KESKİN | | | KAÇAK | | | Ø 90 mm PVC Boru 18 mt.Ø 75 mm PVC Boru 6 mt.Ø 90 mm PVC Manşon 5 Ad.Ø 75 mm PVC Manşon 4 Ad. | | | | Arıza giderildi. | | | |
| **22** | MERKEZ | | | DAİREİÇİ | | | Ø 20 mm Polipiler Boru 4 mt.Ø 20 mm içten dişli Dirsek 2 Ad.Demir Dirsek 2 Ad.Ø 20 mm Te 1 Ad.Ø 25 mm ara flanş 1 Ad. | | | | Yağlamanın su hattındaki tamirat yapıldı. | | | |
| **23** | KESKİN | | | BÜYÜKCECELİ | | | Ø 50 mm Puşvit 8 Ad.Ø 50 mm PVC Boru 12 mt.Ø 50 mm PE Boru 6 mt..Ø 20 mm Puşvit 12 Ad. | | | | Köy içerisindeki arızalar yapıldı. | | | |
| **24** | BAHŞİLİ | | | KARAAHMETLİ | | | Ø 63 mm PVC Boru 6 mt.Ø63 mm PVC Manşon 2 Ad. | | | | Köy içerisindeki Arızalar giderildi. | | | |
| **25** | KESKİN | | | KAVURGALI | | | Ø 75 mm PVC Manşon 8 Ad.Ø 75 mm PVC Boru 18 mt. | | | | Su pompasından su deposuna giden hattaki arıza giderildi. | | | |
| **26** | YAHŞİHAN | | | HİSARKÖY | | | Ø 63 mm Puşvit 6 Ad. Ø 63 mm PVC Manşon 4 Ad. Ø 63 mm PVC Boru 6 mt.Ø 63 mm PE Boru 200 mt. | | | | Dağdan gelen hatta değişim yapıldı. | | | |
| **27** | BALIŞEYH | | | YUKARIKARAKISIK | | | Ø 90 mm Demir dirsek 1 Ad.Ø 90 mm Demir Nipel 1 Ad.Ø 90 mm İçten dişli Puşvit 1 Ad. | | | | Su pompasındaki donmadan dolayı olan arızalar giderildi. | | | |
| **28** | BALIŞEYH | | | KOÇUBABA | | | Ø 110 mm Kelepçe 1 Ad. | | | | Köy içinde arıza giderildi. | | | |
| **29** | MERKEZ | | | AHILI | | | Ø 110/75 mm Demir Te 1 Ad.Ø 110 mm Demir Muh.Ø 100 mm Volanlı vana 1 Ad.Ø 65 mm Volanlı Vana 1 Ad.Ø 65 mm Volanlı Van aDemir Muh. 1 Ad. Ø 110 mm PVC Manşon 1 Ad.Ø 75 mm Puşvit 1 Ad.Ø 75 mm PE Boru 50 mt.Ø 25 mm Puşvit 1 Ad. Ø 25 mm PE Bru 2 mt. | | | | Su deposunda vana ve hat yenileme yapıldı. | | | |
| **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE ŞUBAT AYI** | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
| **S.No** | | | **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | |  |  | | **Koruge Boru (mt)** | **AÇIKLAMALAR** | | | **Yapım Tarihi** | |
|  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | | **Başlama** | **Bitiş** |
| **1** | | | DELİCE | BÜYÜKYAĞLI | | |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 01.02.17 |  |
| **2** | | | DELİCE | BÜYÜKYAĞLI | | |  | |  | Rogar Kapağı kondu | | | 02.02.17 |  |
| **3** | | | MERKEZ | YK.MAHMUTLAR | | |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 03.02.17 |  |
| **4** | | | YAHŞİHAN | IRMAK | |  |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 06.02.17 |  |
| **5** | | | KESKİN | CİNALİ | |  |  | | 30 | Mt.lik hat yapıldı | | | 07.02.17 | 08/02/17 |
| **6** | | | BALIŞEYH | HÜSEYİNBEYOBASI | | |  | | 2 | Rogar Kapağı kondu | | | 09.02.17 |  |
| **7** | | | MERKEZ | AHALI | |  |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 10.02.17 |  |
| **8** | | | YAHŞİHAN | IRMAK | |  |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 13.02.17 |  |
| **9** | | | KESKİN | KAVURGALI | | |  | | 25 | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 14.02.17 |  |
| **10** | | | DELİCE | YENİYAPAN | | |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 15.04.17 |  |
| **11** | | | KESKİN | BÜYÜKCECELİ | | |  | | 20 | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 16.02.17 |  |
| **12** | | | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | |  |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 17.02.17 |  |
| **13** | | | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | |  |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 20.02.17 |  |
| **14** | | | ÇELEBİ | KARABUCAK | | |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 21.02.17 |  |
| **15** | | | KESKİN | H.ÖMERSOLAKLISI | | |  | |  | Vidanjör ile arıza tamir edildi. | | | 23.02.17 |  |
| **16** | | | YAHŞİHAN | HİSARKÖY | | |  | |  | Boru nakli |  | | 24.02.17 |  |
| **17** | | | KESKİN | KEVENLİ | |  |  | | 10 | Rogar Kapağı kondu | | | 24.02.17 |  |
| **18** | | | KESKİN | TAKAZLI | |  |  | | 100 | Mt.lik hat yapıldı | | | 27.02.17 |  |
| **19** | | | YAHŞİHAN | IRMAK | |  |  | | 120 | Mt.lik hat yapıldı | | | 28.02.17 |  |

2017 Yılı Şubat ayında İl Genel Meclisi ve İl Encümen kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alınmış, ayrıca yerinde incelemeler yapılarak yukarıdaki rapor 5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında hazırlanarak İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmuştur.

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz olunur.

KOMİSYON BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SÖZCÜ

Ahmet ZEYBEKOĞLU Ahmet DURAN Zeynel CAN

ÜYE ÜYE

Selahattin YILDIRAN Ünal TAMKOÇ

TASDİK OLUNUR

31.03.2017

Murat ÇAYKTARA

İl Genel Meclis Başkanı