**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Remzi ÖZTÜRK** |
| **BAŞK.VEKİLİ** | **M.Kürşad ÇİÇEK** |
| **ÜYELER** | **Ekmel CÖNGER, Ömer ÇİÇEK, Selahattin YILDIRAN** |
| **ÖNERGENİN TARİHİ** | **07.03.2019** |
| **KONUSU** | **Arıtma sistemleri** |
| **HAVALE TARİHİ** | **07.03.2019** |
| İl Özel İdaresinin Çevre ve Sağlık görevleri kapsamında verilen önerge ile ilimizde üretim yapan tesislerin arıtma sistemleri hakkında araştırma inceleme yapılması istenmiş önerge gereği Komisyonumuz 8-11-12-13-14 Mart 2019 tarihlerinde toplanarak çalışmasını tamamlamıştır.  İl Özel İdaresinin Çevre ve Sağlık görevleri kapsamında, İlimizde üretim yapan tesisler ve arıtma tesisi zorunlu olan işletmeler hakkında kurum ve kuruluşlardan bilgiler alınmış, bazı tesislerde incelemeler yapılmıştır.  Bu kapsamda yapılan çalışmada; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre atık su arıtma ünitesi kurma zorunluluğu kapsamında olan İlimizde faaliyet gösteren tesislerin adı, arıtma türü, uygulanan yöntem aşağıya çıkarılmıştır.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Sıra No | Tesisin Adı | Arıtma Türü | Ulygulanan Yöntem | | 1 | Kırıkkale Belediyesi AAT | Evsel | Fizikset+Biyolojik | | 2 | MKE Silah Fabrikası | End |  | | 3 | MKE Mühimmit Fabrikası | End | Kimyasal arıtma | | 4 | MKE Destek Fabrikası | End |  | | 5 | Kırıkkkale Tüpraş | End | Fiziksel+Kimyasal+Biyolojik | | 6 | Tütpraş Sosyal Tesisleri | End | Fiziksel+Biyolojik | | 7 | MKE Pirinç Fabrikası |  |  | | 8 | Aygaz LPG Dolum Tesisi | End+Evsel | Evsel Pk.End.Kimyasal | | 9 | Kırıkkale Fizik Tedavi Merkezi | Evsel |  | | 10 | Gama A.Ş | End | Kimyasal | | 11 | Demir Çelik A.Ş. | End+Evsel | Evsel+Biyolojik +End | | 12 | AKG Gaz Beton A.Ş | Evsel |  | | 13 | Petrol Ofisi LPG Terminal | Evsel |  | | 14 | MCB Sanayi Ürünleri | End |  | | 15 | Karaahmetli Köyü | Evsel | Doğal arıtma | | 16 | Keskin Açık Ceza Evi | Evsel |  | | 17 | Kırıkkale Üniversitesi | Evsel |  | | 18 | Organize Sanayi | Evsel+End |  | | 19 | Samsung AcwaA.Ş | Evsel+End | Evs+Fiz+Biy+End+Kimyasal | | 20 | Söğüt YDA | Evsel |  | | 21 | TŞAF A.Ş. | Evsel | Fiziksel+Biyolojik | | 22 | Mepet Metro A.Ş. | Evsel |  | | 23 | Yoncalı Köyü | Evsel | Doğal arıtma | | 24 | Öz Ülger Ltd.Şrk. | End |  | | 25 | As Yıldırımlar | Evsel |  | | 26 | Yıldırımlar | Evsel | Kurulum aşamasında | | 27 | İlkeral | End |  |     Atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu bulunan ve arıtma tesisi kurmamış olan işletmeler ile kurup da çalıştırmayan işletmelere, çevre kanununa göre, idari para cezası uygulandığı, 2019 yılında bu cezanın 60.000.-TL. olduğu ve bu kapsamda 180.000.-TL. idari para cezasının uygulamaya konduğu yapılan görüşme ve çalışmalardan anlaşılmıştır.  5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında yapılan çalışma İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  Remzi ÖZTÜRK M.Kürşad ÇİÇEK Ekmel CÖNGER  Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü  Ömer ÇİÇEK Selahattin YILDIRAN  Üye Üye | |