**T.C**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Nuri KÖKSOY** |
| **BAŞKAN VEKİLİ** | **Şevket ÖZSOY** |
| **ÜYELER** | **Yunus PEHLİVANLI, Muhsin YAKUT, Sercan SITKI** |
| **ÖNERGENİN TARİHİ** | **03.07.2021** |
| **KONUSU** | **Güneş Enerjili İçme Suyu Sistemi** |
| **HAVALE TARİHİ** | **03.07.2021** |

**RAPOR**

|  |
| --- |
| 5302 Sayılı yasanın 13.Maddesi kapsamında verilen önerge gündeme alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 9-10-11-12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde toplanarak çalışmasını tamamlamıştır.  İlimiz genelinde su kaynaklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle cazibeli sistemden yararlanan köy sayısının yok denecek kadar azalması nedeniyle, içme suları su kuyularından temin edilerek ihtiyacın giderilmesine çalışılmaktadır. Ancak bu sistemden yararlanmak için elektrik enerjisi kullanılmakta, zaman zaman köylerimizde elektrik borçlarının ödenememesi nedeniyle elektriklerin kesilmesinden kaynaklı su kesintileri yaşanmaktadır.  İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerge ile içme sularında güneş enerji sisteminin kullanılması, bu güne kadar bu hususla ilgili olarak yapılan çalışmalar ve sistemin maliyeti hakkında çalışma yapılması istenmiştir. Köylerimizde yapılan incelemeler ve İl Özel İdaresi yetkililerin ifadelerinden aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.  2021 yılı içerisinde 5 köyde Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi yapımı planlanmış ve içme suyu yatırım programına alınmıştır. Bunlardan;  Çelebi-Alıcıyeniyapan Köyü için 400.000 TL  Keskin-Konur Köyü için 500.000 TL  Keskin-Ceritmüminli Köyü için 500.000 TL  Sulakyurt-Ayvatlı Köyü için 500.000 TL  Yahşihan-Irmak Köyü için 600.000 TL ödenek ayrılmış olup, tamamı ihale aşamasındadır. İhalelerin yapıldığında gerçek yapım maliyet tutarlarının belirleneceği, Toplamda 2021 yılında beş köy için 2.500.000 TL ödenek ayrılmış olup, köy başına ortala 500.000 TL yaklaşık maliyet hesaplanmıştır. Belirlemen maliyetler, sondaj kuyularının su verimine, terfi hattı uzunluğuna, su basma yüksekliğine ve motopomp gücü gibi teknik değerlere göre değişiklik arz ettiği yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır.  5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında yapılan bilgi ve denetim amaçlı çalışma İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  Nuri KÖKSOY Şevket ÖZSOY Sercan SITKI  Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü  Muhsin YAKUT Yunus PEHLİVANLI  Üye Üye |