**T.C**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Muhsin YAKUT**  |
| **BAŞKAN VEKİLİ** | **Nuri KÖKSOY** |
| **ÜYELER** | **Hamza KUTLUCA, Tarık KAYA, Şevket ÖZSOY** |
| **ÖNERGENİN TARİHİ** | **05.01.2021** |
| **KONUSU** | **İçme suları** |
|  **HAVALE TARİHİ** | **03.12.2020** |

**RAPOR**

|  |
| --- |
|  İl Genel Meclisi üyeleri tarafından verilen önerge ile: İlimizde kaç tane su kuyusu ve su deposu bulunduğu, bu su depolarının ne kadar kapasitede olduğu, şu anda depolarda ve depoları besleyen kaynaklarda yeterli suyun bulunup bulunmadığı, Hasandede Su Arıtma Tesisinde arıtmanın hangi sistemle ve nasıl yapıldığı, bu su arıtma tesisinden Kırıkkale ye günlük ve aylık ne kadar su verildiği hususlarında araştırma yapılması istenmiştir. Teklif gündeme alındıktan sonra Komisyon çalışması yapılmak üzere Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz konuyla ilgili olarak 11-12-13-14-15 Ocak 2021 tarihlerinde toplanarak gerekli çalışmaları yapmış ve hazırlamış olduğu rapor aşağıya çıkarılmıştır.  1- Işıklar (Halifeli) köyü sınırlarında toplam 17 su kuyusu ve motopompların olduğu, günlük dönüşümlü olarak 5 motopompun mevcut depolara su bastığı, 2- Günlük ortalama, Kimeski Su Deposuna 4.250 ton su basıldığı, Kimeski Su Deposundan da Akşemsettin Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kimeski Mahallesi ve Osmangazi Mahallesinin bir kısmına su verildiği, 3- Halifeli Su Kuyuları ile Kimeski Su Deposu arasındaki su borularının yeni olduğu belirlenmiştir. 4- Komisyon olarak ayrıca Hasandede Su Arıtma Tesisine gidilmiş ve Yetkililerden tesisin çalışmaları hakkında bilgiler alınmıştır. Arıtma Tesisinin Klasik Arıtma bölümünün: havalandırma, çöktürme, kum filtresi bölümlerinden oluştuğu, İleri Arıtma Bölümünün ise: Ultra filitrasyon ve Reverse Osmosis bölümlerinden oluştuğu görülmüştür. 5- Arıtma Tesisine, Kapulukaya barajından pompa ve motorlar ile alınan suyun, havuz ve mebranlardan geçirilerek su depolarına basıldığı ve oradan da abone sahiplerine ulaştırıldığı, ilimiz merkezine aylık 1.800.000 ile 2.000.000 ton su verildiği, 6- Tesisten giren suyun; sülfat, klorür, sertlik, koku ve ağır metallerden arıtılmış olarak Tesisten çıktığı, arıtılan suyun Ülkemiz içindeki sınır değerler içinde olduğu, 7- İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik görevlilerince analiz etmek için günlük olarak su numunelerinin alındığı, suyun insan hayatını olumsuz etkileyecek hiçbir durumunun olmadığı raporlarının verildiği bildirilmiştir. 6- Sonuç olarak; ilimiz merkezinde çeşmeden akan Suyun Arıtma Tesisinden çıktığı noktada ki kalitede olabilmesi ve daha rahat içilebilmesi için şu anki mevcut altyapının komple değişmesi ile mümkün olacağı sonucuna varılmıştır.  5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında hazırlanan bilgi ve denetim amaçlı Komisyon raporu İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.Muhsin YAKUT Nuri KÖKSOY Hamza KUTLUCAKomisyon Başkanı Başkan Vekili SözcüTarık KAYA Şevket ÖZSOY Üye Üye  |